## Plan1
Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
femarcompras2022@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado:
Cidade: |  |  | CEP:
Telefone: |  |  | CNPJ:
Data: | 2023-09-11
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL ANUAL
1 | Foco refletor ambulatorial Lâmpada Halógena de no mínimo 20 Watts (vida-longa); Luz fria; Haste flexível; Altura variável; Base com aproximadamente 5 rodízios para maior estabilidade; Corpo em metal esmaltado; Pintura Epóxi; Voltagem: 110 ou 220 Volts | UNIDADE | 176 | 0 | 0
2 | Negatoscópio 1 (um) corpo aço carbono com rolete em inox, fabricado com chapa de aço carbono, acabamento com pintura eletrostática, rolete peça de fixação da radiografia em inox , parte frontal em acrílico translúcido cor branco leitoso, para iluminação são utilizadas no mínimo 4 lâmpadas fluorescentes de 15 w acionadas por reator eletrônico, luminância aproximada de 1500 nits e acendimento através de interruptor, destinado para visualização de radiografias tradicionais ou digitais, área de leitura mínima: 35 x 43 cm (filmes de 13x18 a 35x43 cm), medidas aproximadas do negatoscópio: CxAxlL 44 x 54 x 14 cm. | UNIDADE | 132 | 0 | 0
3 | Biombo Em armação tubular, aço esmaltado, pés com ponteira, três faces com rodízio, pintura eletrostática pó base epóxi, tecido resistente na cor bege. | UNIDADE | 201 | 0 | 0
4 | Braçadeira para injeção Altura Regulável construída em tubos de aproximadamente 7/8″ X 0,9 mm; base em quadripé tubular; Haste inox em tubo de aproximadamente 3/4″ e apoio de braço em chapa aço inox de aproximadamente 0,75 mm; Altura mínima: 0,80 m; Altura máxima: 1,16 m | UNIDADE | 96 | 0 | 0
5 | Cadeira para coleta de sangue Estrutura tubular quadrada em aço; assento estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática em pó. | UNIDADE | 61 | 0 | 0
6 | Escada hospitalar 2 (dois) degraus estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante. Pintura eletrostática a pó “Epóxi”. Dimensões mínimas: 0,46 m largura x 0,48 m profundidade x 0,35 m altura x 0,20 m altura 1º degrau. | UNIDADE | 256 | 0 | 0
7 | Mesa de mayo Armação cromada, altura regulável por “borboleta”, bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anti-cortante), 32 x 50cm (P x L), rodízios de aproximadamente 2 “de diâmetro. | UNIDADE | 159 | 0 | 0
8 | Suporte de soro haste Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 5/8 x 1,20 mm com 4 ganchos de ø 3/16, regulagem de altura através de mandril de aperto rápido. Coluna: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de aproximadamente ø 7/8" x 1,20 mm Base: Confeccionada em tubos de aço inoxidável de aproximadamente 25 x 25 x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de ø 2". Dimensões mínimas: Base: 0,50 x 0,50 / (C x L) altura mín.: 1,50 altura máx.: 2,30 (A) Peso: 4 Kg. | UNIDADE | 89 | 0 | 0
9 | Suporte para caixa de material perfurocortante Em tamanho compatível com a caixa 13 litros. | UNIDADE | 186 | 0 | 0
10 | Suporte para caixa de material perfurocortante Em tamanho compatível com a caixa 7 litros. | UNIDADE | 62 | 0 | 0
11 | Cadeira de rodas adulto Tem alumínio aeronáutico; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada em espuma injetada; Rodas traseiras de aproximadamente 24”, em alumínio com pneus infláveis; Protetores de raios; Rodas dianteiras de aproximadamente 6” maciças, com garfos injetados em nylon; Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas “quick release”; Freios bilaterais reguláveis; Apoios de pés articuláveis; rebatíveis; removíveis e reguláveis em altura; Apoio de braços. | UNIDADE | 116 | 0 | 0
12 | Cadeira de rodas para obeso Fabricada em aço-carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo reforçado na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras aro aproximado de 24" em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro aproximado de 06" com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Largura do Assento aproximado: 50 cm; Profundidade do Assento aproximado: 47 cm; Altura Encosto aproximado: 40 cm; Altura do Assento ao Chão aproximado: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira aproximado: 100 cm; Largura Total Aberta aproximado: 72 cm; Largura Total Fechada aproximado: 32 cm; Altura do Chão à Manopla aproximado: 87 cm; Peso da Cadeira aproximado: 18 kg; Capacidade Máxima de Peso aproximado: 120 kg; Altura do Chão ao AP de Braço aproximado: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço aproximado: 20 cm. | UNIDADE | 49 | 0 | 0
13 | Lanterna clínica Alta performance com iluminação LED 3V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência; alimentação através de duas pilhas AAA (inclusas); Luz de LED de aproximadamente 3000K ("branca quente"); | UNIDADE | 411 | 0 | 0
14 | Fita métrica Material inelástico destinada para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica em centímetros. | UNIDADE | 392 | 0 | 0
15 | Adipômetro (plicômetro) Portátil destinado a medir a espessura do tecido adiposo em dobras cutâneas: triciptal, subescapular, axilar média, supra-ilíaca, abdominal, biciptal, torárica, supra-espinal, Panturrilha Medial E Coxa. Especificações técnicas mínimas necessárias: 1) Display digital para leitura do valor; 2) Alimentado por bateria; 3) Sensibilidade de aproximadamente 0,1 mm; 4) Amplitude aproximada de pelo menos 60 mm; 5) Botão para travamento do display; O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes itens: 6) Manual operacional; 7) Todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e para atender ao descritivo técnico e às suas especificações; | UNIDADE | 45 | 0 | 0
16 | Antropômetro horizontal (infantômetro) Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm. cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte. Acompanhado de manual de instrução em português | UNIDADE | 150 | 0 | 0
17 | Estadiômetro compacto fixo Equipamento destinado à medição de pessoas. fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. equipamento específico para fixação em parede. deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. cursor (parte móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Deve vir acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte e manual de instrução em português. | UNIDADE | 135 | 0 | 0
18 | Estadiômetro horizontal portátil Para medição da altura de pacientes acamados fabricado em plástico abs, leve, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Com manual em português. | UNIDADE | 86 | 0 | 0
19 | Balança pediátrica Tipo digital para medidas antropométricas, com gabinete em plástico ABS injetado, com resistência e durabilidade. Concha anatômica em polipropileno, com Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Display LCD (cristal líquido). Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, Dispensando proteções adicionais, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e Impressão, pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, Capacidade de pesagem 25 kg. | UNIDADE | 153 | 0 | 0
20 | Balança de plataforma digital com rampa incorporada Voltada para pesagem de pessoas cadeirantes com capacidade de pesagem de 500 kg. Em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 6 dígitos. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés e cadeiras de rodas constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Plataforma com, no mínimo 93 cm de largura x 83 cm de comprimento, que permita a medição de cadeirantes e grandes obesos confortavelmente. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Acompanhado de manual de instruções em português. | UNIDADE | 39 | 0 | 0
21 | Balança para adulto digital Com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 200 kg, frações de 100 g e pés com borracha sintética. | UNIDADE | 160 | 0 | 0
22 | Balança portátil digital Com capacidade de 150kg | UNIDADE | 59 | 0 | 0
23 | Esfigmomanômetro com pedestal Em ferro esmaltado com rodízios, manômetro quadrado, mostrador analógico, escala de 0 a 300mmhg, braçadeiras de nylon com fixação por velcro para uso infantil, adulto e obeso, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pera) e válvula para descarga de ar, provido de cesto metálico resistente para guarda da braçadeira e pera insufladora. Circunferência de 31 a 39 cm | UNIDADE | 131 | 0 | 0
24 | Esfigmomanômetro aneroide adulto Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 14 x 51cm; - circunferência de braço recomendada para uso adulto: 18 - 35cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia. | KIT | 310 | 0 | 0
25 | Esfigmomanômetro aneroide obeso Verificado e aprovado pelo inmetro; manguito com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; Circunferência de braço recomendada para uso obeso: 31 - 51cm; faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; Graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; Manual em português e certificado de garantia. | KIT | 122 | 0 | 0
26 | Esfigmomanômetro aneroide infantil Verificado e aprovado pelo inmetro; Manguito com pera em pvc; Braçadeira em nylon, com fecho em velcro; Acompanha estetoscópio simples; Possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 10 x 18cm; - circunferência de braço recomendada para uso infantil; Faixa de medição: 0 - 300mmhg; Divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerância: +/- 3mmhg; manual em português e certificado de garantia. | KIT | 125 | 0 | 0
27 | Estetoscópio adulto Auscultador dupla função, aço inoxidável de alta durabilidade com anel aço inoxidável para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar, modelo adulto, ângulo em alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço, olivas em formato anatômico em PVC macio e atóxico, tubo duplo em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa, registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 448 | 0 | 0
28 | Estetoscópio infantil Estetoscópio Duplo Inox Pediátrico; Possui dois tipos de auscultadores: Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; Anel e membrana mais confortáveis aos pacientes; | UNIDADE | 210 | 0 | 0
29 | Kit estesiômetro monofilamentos semmes-weisntein Para hanseníase, kit é composto por um conjunto de 07 monofilamentos de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes. | KIT | 116 | 0 | 0
30 | Oxímetro digital Uso no dedo, medidor de saturação de oxigênio com estojo e capa de proteção | UNIDADE | 275 | 0 | 0
31 | Oto-oftalmoscópio Alimentação a pilha, em aço inoxidável, com lente convexa/côncava, lâmpada de iluminação prima, reflexão para distância de 50cm, ajuste mínimo de 0 a 20 d(+), acompanha jogo de espéculos plásticos (mínimo de 05) para uso adulto/infantil e estojo para acondicionamento do aparelho. | UNIDADE | 94 | 0 | 0
32 | Kit laringoscópio convencional com 10 lâminas Componentes: C/10 Lâminas Componentes Adicionais: C/Cabo Tamanho Cabo: Infantil Embalagem*: C/Estojo Material 2: Em Aço Inoxidável Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica | UNIDADE | 61 | 0 | 0
33 | Kit laringoscópio convencional com 6 lâminas Componentes: C/6 Lâminas Componentes Adicionais: C/Cabo Tamanho Cabo: Adulto Embalagem*: C/Estojo Material 2: Em Aço Inoxidável Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica | UNIDADE | 35 | 0 | 0
34 | Reanimador pulmonar manual infantil silicone Tipo AMBU. Confeccionado em silicone 100% grau médico capacidade de esterilização por autoclave; balão de silicone. Conexão rotativa, válvula Pop -Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio; para pacientes entre 7 a 30 kg; Balão de silicone 550 ml com válvula Pop -Off, volume de Entrega (volume sistólico): 320 ml; Reservatório: 2700 ml, válvulas e conexões em polisulfona, máscara de silicone pediátrica, todas as peças devem ser isentas de látex e autoclaváveis. | UNIDADE | 53 | 0 | 0
35 | Reanimador pulmonar manual adulto Tipo ambu, Confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo para máscara de uso adulto segundo Norma Internacional com diâmetro mínimo de 22mm, conector universal com diâmetro mínimo de 15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha auto inflável após ser pressionado, conexão para alimentação de oxigênio, entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo transparente, coxim anatômico, esterilização por desinfecção líquida ou óxido de etileno; | UNIDADE | 53 | 0 | 0
36 | Multinebulizador elétrico Composto de 04 (quatro) unidades com possibilidade de uso individual ou simultâneo. motor compacto, monofásico de 1/5 hp ventilado, compressor de pistão oscilante isento de lubrificação, vazão de ar livre de 34 litros/min, partículas de 0,5 a 8 microns, terminais de saída com válvulas especiais que permitam a conclusão individual sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. acompanhado de mangueiras e máscaras, 110 volts. | UNIDADE | 57 | 0 | 0
37 | Cardiotocógrafo - Feto único Modelo p/ feto único. Com no mínimo 03 (três) transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes: c/ impressora integrada, adicionais: c/ memória interna. | UNIDADE | 53 | 0 | 0
38 | Cardiotocógrafo - feto gemelar Modelo p/ feto gemelar. Com no mínimo 03 (três) transdutores para monitoramento da gestação, marcação automática para movimento fetal, velocidade de impressão com ajustes. Ajuste: painel controle digital c/ tela gráfica, componente 1:1 transdutor contração. uterina materna toco, componente 2:1 transdutor us - frequência cardíaca fetal, componente 3:1 marcador movimento fetal, componente 4:c/ cintas, outros componentes: c/ impressora integrada, adicionais: c/ memória interna. | UNIDADE | 4 | 0 | 0
39 | Eletrocardiógrafo digital 3 (três) canais, atualizável, que proporcione diagnóstico rápido e preciso e possibilite o armazenamento de exames na memória em formato digital, permitindo a transferência para computadores. baixo peso, estrutura compacta e bateria com autonomia para, no mínimo, 3 horas e 200 exames. display de cristal líquido que permita a exibição contínua das informações do paciente e exame. comunicação wireless com pc permitindo a transferência de exames do eletrocardiógrafo para o computador através de interface infravermelho. deve ser provido de software que possibilite visualizar, editar e laudar o exame em computador podendo ainda exportar os exames para pdf. características principais: (1) modos de operação automático, manual e pré programado; (2) impressão em formato multicanal em papel 60mm: 1, 2, 2+r (dii longo) e 3 canais; (3) display de lcd; (4) teclado alfanumérico; (5) papel em rolo ou z-fold; (6) alimentação dupla: rede ac 110/220v e baterias internas recarregáveis com capacidade para 200 exames; (7) armazenamento do último exame, permitindo cópias adicionais; (8) impressão da data, hora, ajustes do eletrocardiógrafo e informações relativas aos exames opcionais; (9) memória para 20 exames completos; (10) detecção e análise de arritmias; (11) análise da variabilidade da frequência cardíaca; (12) digitalização do ecg e arquivamento em pc; (13) transferência em tempo real para o pc, com análise interpretativa. | UNIDADE | 81 | 0 | 0
40 | Equipamento para teste emissão otoacústica Adicionais: Filtros Digitais, Bandas Programáveis (2,3,4 Bandas) Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames Composição: Baterias Recarregáveis, Software Instalação, Olivas Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador | UNIDADE | 45 | 0 | 0
41 | Doppler venoso portátil Modelo portátil, utilizado no diagnóstico e monitorização de pulsações de difícil percepção e baixa pressão sanguínea. Possibilita diagnóstico de trombose venosa profunda, localização de vasos para cateterização. Tomada do I.T.B. índice Tornozelo/Braquial, para verificação de doença vascular periférica, auxiliando em diversas cirurgias vasculares. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária tanto para o médico quanto ao paciente. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Registro ANVISA. | UNIDADE | 12 | 0 | 0
42 | Detector fetal de mesa Com Display Digital, Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador(es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 à 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor – Tubo de Gel e Manual. Alimentação: Bivolt. Dimensões aproximadas: 10 x 18 x26 cm e peso de aprox. de 1.400 gramas | UNIDADE | 75 | 0 | 0
43 | Detector fetal portátil Ciclagem entre 6.000 a 60.000; Frequência entre 2,0 a 2,25 MHz; Display com contador numérico digital; faixa de medida do BCF entre 50 a 240 bpm; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Compartimento para bateria na parte traseira; Bateria de 9 v alcalina; Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); Dimensões mínimas: (L X P X A) 100 X 33 X 130 mm; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. | UNIDADE | 52 | 0 | 0
44 | Carro para transporte de cilindro de oxigênio 10 m3 Carrinho Transporte - Material: Aço - Altura: 110 CM - Aplicação: Transporte De Cilindros - Capacidade: 50 L - Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias - Comprimento: 135 CM - Largura: 42 CM - Características Adicionais: Rodas Dianteira: 6" E Traseira: 3" - Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada | UNIDADE | 35 | 0 | 0
45 | Carro para transporte de cilindro de oxigênio 1 m3 Carrinho Transporte - Material: Tubo Aço - Aplicação: Transporte De Cilindros - Quantidade Rodas: 2 - Características Adicionais: Cilindro 7 L(1m3) /Passante Em Velcro/Rodas Maciça - Tratamento Superficial: Pintura Epóxi | UNIDADE | 52 | 0 | 0
46 | Carro de curativos Totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de aproximadamente 3″, acabamento polido, dimensões aproximadas: 0,75 X 0,45X 0,80. Obs.: incluso balde e bacia em inox. Balde inox de no mínimo: 5000 ml, bacia inox de no mínimo: 32 cm-3100ml. | UNIDADE | 48 | 0 | 0
47 | Câmara fria para conservação de vacinas Equipamento específico para conservação de imunobiológicos, tipo vertical. capacidade para 120 litros. sistema de comando digital microprocessado, operando na faixa de temperatura entre +2°c a +8°c, em chapas de aço inoxidável. interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de deslizantes gavetas (04 a 06) construídas totalmente em aço inoxidável. sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída no gabinete interno dotado de gavetas em aço inoxidável e luz interna. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. sistema de refrigeração livre de cfc, dispondo de controlador de temperatura com indicador visual e alarme audiovisual. Funcionamento em 110 volts com estabilizador compatível. Sistema de emergência para falta de energia elétrica com autonomia de funcionamento de no mínimo 24 horas. deve possibilitar total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora à distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínua de 7 dias. saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro com sistema antiembaçante, com vedação de borracha e fechamento magnético. equipada com sistema de rodízios com freio diagonal. gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável. | UNIDADE | 11 | 0 | 0
48 | Eletrocautério (bisturi elétrico) Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos; Bisturi eletrônico microprocessado com potência mínima de 300W, com recursos que permita proteger o paciente contra queimaduras. Deve apresentar painel a prova de líquidos. Deve possuir no mínimo as funções monopolar e bipolar. | UNIDADE | 15 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 -3.1 - DE ACORDO COM O ART.5 23 NCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14133/2001.
Nome do Responsável:
Colocar o nome por extenso e o número de documento RG ou CPF
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.