## ITEM
Diretoria Administrativa - Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
Telefones: (21) 97180-1769 / (21) 97181-9137
femarsuperintendenciadecompras@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado: |  |  | CEP:
Cidade: |  |  | CNPJ:
E-mail: |  |  | Telefone:
Nome do Responsável pela proposta:
Número de Identificação ( RG ou CPF ) :
Data: | 2024-11-26
1. OBJETO: LOCAÇÃO DE GERADORES E NOBREAKS.
LOCAÇÃO DE GERADORES DE NOBREAKS.
ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL
1 | GRUPO GERADOR CONTÍNUO ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 400 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso contínuo de 10 horas por dia, cinco dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 6 | 0 | 0 | 0
2 | GRUPO GERADOR STAND-BY ESTACIONÁRIO Incluso fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 400 Kva, com escapamento e quadro de comando completo. Apresentar as seguintes especificações técnicas. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 2 | 0 | 0 | 0
3 | GRUPO GERADOR STAND-BY ESTACIONÁRIO Com fornecimento de combustível e alimentação a DIESEL; com potência nominal de 250 Kva com escapamento e quadro de comando completo; apresentar as seguintes especificações técnicas. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 5 | 0 | 0 | 0
4 | GRUPO GERADOR STAND-BY ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 100 Kva com escapamento e quadro de comando completo; regime de emergência (stand-by) ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 4 | 0 | 0 | 0
5 | GRUPO GERADOR STAND-BY ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 15 Kva com escapamento e quadro de comando completo, regime de emergência (stand-by) e seus acessórios. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 5 | 0 | 0 | 0
6 | NOBREAK MODULAR -Dupla conversão, 6kVA. Tensão de entrada e saída:220v; conter módulo de armazenamento e baterias; alternativa para monitoramento remoto 24h. | UNID/MÊS | 7 | 0 | 0 | 0
7 | GRUPO GERADOR CONTÍNUO ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 250 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso contínuo de 10 horas por dia, cinco dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 4 | 0 | 0 | 0
8 | GRUPO GERADOR CONTÍNUO ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 150 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso contínuo de 10 horas por dia, cinco dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 18 | 0 | 0 | 0
9 | GRUPO GERADOR CONTÍNUO ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 100 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso contínuo de 10 horas por dia, cinco dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 6 | 0 | 0 | 0
10 | GRUPO GERADOR CONTÍNUO ESTACIONÁRIO Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 200 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso contínuo de 16 horas (7h às 23h), sete dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 2 | 0 | 0 | 0
11 | GRUPO GERADOR STAND - BY ESTACIONÁRIO, Com fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 200 Kva, com escapamento e quadro de comando completo; regime de uso standby. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNID/MÊS | 2 | 0 | 0 | 0
12 | GRUPO GERADOR CONTINUO ESTACIONÁRIO, incluso fornecimento e alimentação a DIESEL com potência nominal de 100 Kva, com escapamento e quadro de comando completo regime de uso contínuo de 8 horas por dia (período noturno, das 23h às 07h), sete dias por semana. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 - DE ACORDO COM O ART.23 INCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14133/2021.
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.