## Plan1
Diretoria Administrativa - Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
Telefones: (21) 97180-1769 / (21) 97181-9137
femarsuperintendenciadecompras@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado: |  |  |  | CEP:
Cidade: |  |  |  | CNPJ:
E-mail: |  |  |  | Telefone:
Nome do Responsavél:
Número de documento (RG ou CPF):
Data: | 2026-08-05
1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTERILIZAÇÃO
ITEM |  | MATERIAL | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | AUTOCLAVE 21 LITROS | Autoclave Material: Aço Inox Tipo*: Horizontal Voltagem: 127/220 V (BIVOLT) Modelo: Gravitacional Operação: Automática, digital Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança Volume Câmara: Cerca De 20 L Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Outros Componentes: 3 Bandejas | UNID | 7 | 0 | 0
2 | CUBA ULTRASSÔNICA | Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle Volume: Até 2,5 L Frequência*: Até 40 KHZ Voltagem: 110V Temporização: Com Temporizador Até 30 MIN Componentes: Com Tampa Adicional: Com Cesto Removível | UNID | 8 | 0 | 0
3 | DESTILADORA DE ÁGUA | Destilador Água Capacidade: 4 L/H Voltagem: 127V Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 Aplicação: Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável | UNID | 37 | 0 | 0
4 | DESTILADORA OSMOSE REVERSA 5 ESTAGIOS 15L/H | Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa Voltagem: BIVOLT Capacidade: 15 L Vazão: 0,75 L/MIN Material Gabinete: Metálico/Polipropileno Características Adicionais: Pressão Máxima 90 Psi, mínima 30 Psi, Para Bancada | UNID | 2 | 0 | 0
5 | LUPA LUMINÁRIA BANCADA LED BIVOLT | Lupa Tipo: Bancada Formato: Redonda Faixa Ampliação: 5 Vezes Diâmetro: 125 MM Material Cabo: Metal Características Adicionais: Lente De Cristal Com Tampa De Proteção Comprimento: 10 CM Tensão: 127/220 V Material: Aço Inox Acessórios: Braço Regulável E Articulável, Garra De Fixação | UNID | 2 | 0 | 0
6 | MINI INCUBADORA BIOLÓGICA PARA AUTOCLAVES A VAPOR | Incubadora Laboratório Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga Tipo*: Para Indicador Biológico Voltagem: BIVOLT Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C Outros Componentes: Até 5 Ampolas | UNID | 6 | 0 | 0
7 | SELADORA PEDAL COM TEMPORIZADOR | Seladora Embalagem Material: Chapa Metálica Voltagem: 220 V Funcionamento: À Pedal Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas Potência: 25 W Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel Comprimento Selagem: 200 MM | UNID | 4 | 0 | 0
8 | IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS | Impressora Térmica Resolução: 203 DPI Velocidade Impressão: 102 MM/S Tipo Conexão: Interface Usb, Serial E Paralela Características Adicionais: Largura Mínima Impressão de 19 Mm Compatibilidade: Sistema Operacional Windows 98/Nt 4.0/2000/Xp Aplicação: Impressão De Etiquetas | UNID | 2 | 0 | 0
9 | ETIQUETA AUTOADESIVA | Etiqueta Autoadesiva Material: Papel Couchê Cor: Branca Formato: Retangular Altura: 50 MM Largura: 30 MM Tipo Uso: Impressora Térmica Características Adicionais: 1 Coluna Apresentação: Rolo 01 Carreira Com 1000 Etiquetas Aplicação: Impressão Código De Barra | UNID | 24 | 0 | 0
10 | ETIQUETA AUTOADESIVA | Etiqueta Autoadesiva Material: Papel Couchê Cor: Branca Altura: 40 MM Largura: 30 MM Características Adicionais: Formato e Impressões Conforme Modelo Apresentação: Rolo 01 Carreira com 1000 Etiquetas Aplicação: Identificação | UNID | 24 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 - DE ACORDO COM O ART.23 INCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14.133/2021.
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.