## Plan
Diretoria Administrativa - Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
Telefones: (21) 97180-1769 / (21) 97181-9137
femarsuperintendenciadecompras@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado: |  |  | CEP:
Cidade: |  |  | CNPJ:
E-mail: |  |  | Telefone:
Nome do Responsavél:
Número de documento (RG ou CPF):
Data: | 2024-07-22
1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CDP.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA CDP.
ITEM | EQUIPAMENTOS | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
53 | Agitador de tubos Homogeneizador Tipo Gangorra Movimento: Tridimensional (gangorra) Velocidade: 20 rpm Ângulo de Agitação: 20° Voltagem: 110v, 220v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
54 | Agitador magnético com aquecimento Capacidade: 5 a 10L Rotação mínima: 50 a 200RPM Rotação máxima: 1300 a 3000RPM Temperatura: 50 a 400°C Voltagem: 110v ou 220v | UNID | 1 | 0 | 0
55 | Agitador para microplacas Agitador Mecânico Tipo: Orbital Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade Rotação: 200 a 3000 RPM Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua Para 4 Placas De Microtitulação (microplacas) Voltagem: 110v | UNID | 1 | 0 | 0
56 | Analisador Point of Care (POCT) semiautomatizado para leitura de fluorescência tempo-resolvida (TRF) com Marcador Európio. Leitor portátil de cassetes por imunoensaio de fluorescência; Sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; Impressora Térmica Embutida; Tela LCD colorida de 7’ com interface Android; Conectividade LAN / WiFi / Bluetooth | UNID | 1 | 0 | 0
57 | Autoclave Tipo: vertical Capacidade: 50L Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C Voltagem: 220v | UNID | 1 | 0 | 0
58 | Balança analítica Digital Precisão: 0,0001g ou 0,1mg Capacidade: 200g a 350g Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
59 | Balança semi-analítica Digital Acessório: capela transparente de acrílico Precisão: 0,001g ou 1mg Capacidade: 500g a 550g Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
60 | Banho-maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle Volume: 5L Temperatura: Até 100 °C Resolução de 0,1°C Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
61 | Banho-maria com ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle Volume: 6L Temperatura: fixa 35°C ou variável até 60°C Frequência: Até 40 KHZ Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
62 | Bomba vácuo e ar comprimido Vácuo final: 695 mmHg Pressão Máxima 20/25 PSI Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
63 | Cabine de Segurança Biológica (Fluxo laminar) Material Base: Aço Inoxidável Tipo: Classe II A1, Filtro HEPA Características: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron Dimensões Internas aproximadamente (L x A x P): 600 x 600 x 520mm Lâmpada UV Voltagem: 110v ou 220v | UNID | 1 | 0 | 0
64 | Capela de exaustão de gases Estrutura de fibra de vidro Capacidade de exaustão: 5 a 10m³/minuto Tamanho aproximado 82x62x85cm Acessório incluso: Exaustor/motor Voltagem: 110v ou 220v | UNID | 1 | 0 | 0
65 | Centrífuga refrigerada Necessário adquirir os rotores compatíveis com a marca e modelo da centrífuga. Rotor para tubo de 15mL, 50mL e microplaca Rotação máxima 16000 rpm Temperatura de trabalho: aproximadamente -20°C a 40°C Voltagem: 220v | UNID | 1 | 0 | 0
66 | Contador de Colônias Capacidade: placas de 90 a 150mm Base quadriculada Lupa Flexível Com caneta de contagem (caneta contadora) Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
67 | Cuba para Eletroforese Orientação: Horizontal Tamanho do gel: 7x10cm e 10x10cm Capacidade: até 100 amostras | UNID | 1 | 0 | 0
68 | Espectrofotômetro UV-Visível Comprimento de onda: 190-1100nm Cubeta de quartzo e vidro Largura de banda: 2nm Configuração do comprimento de onda: automático Precisão fotométrica: ±0,5%T Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
69 | Estufa bacteriológica 30L Tamanho: 30L Temperatura de trabalho mínima: ambiente +5°C Temperatura de trabalho máxima: 70°C Precisão: ±1°C Homogeneidade Térmica: ±1°C Controle de temperatura digital Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
70 | Estufa bacteriológica 85L Tamanho: 85L Temperatura de trabalho mínima: ambiente +5°C Temperatura de trabalho máxima: 70°C Precisão: ±1°C Homogeneidade Térmica: ±1°C Controle de temperatura digital Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
71 | Fonte para Eletroforese Tensão: 0 A 300 V Corrida de até 4 cubas simultaneamente Incremento de Tensão 1V Corrente 1 a 700mA Incremento de Corrente 1mA Display digital com tela em LED Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
72 | Fotodocumentador Aplicação: Fotografar E Analisar Géis C/Subst. Fluorescentes UV Acoplado Câmera digital 18 megapixels Voltagem: 110v ou 220v Dimensões aproximadas 322mm altura x 322mm largura x 240mm profundidade | UNID | 1 | 0 | 0
73 | Freezer Vertical para Laboratório Capacidade: 270 a 380L Faixa de Temperatura: -35°C à -10 °C Voltagem: 110V ou 220V Com 4 a 8 prateleiras/gavetas ajustáveis ou removíveis Porta cega Com registro na ANVISA | UNID | 2 | 0 | 0
74 | Incubadora BOD Tamanho: 342L Temperatura de trabalho mínima: -10°C Temperatura de trabalho máxima: 60°C Precisão: ±0,5°C Homogeneidade Térmica: ±0,3°C Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
75 | Lavadora automática de microplacas Ajuste: Ajuste Digital, c/ painel de controle, programável Capacidade: P/ Placas Até 96 Poços E Tiras Adicional: C/ Agitação Volume mínimo: 25 μL Volume máximo: 3000 μL Memória: a partir de 50 Programas Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
76 | Leitora de microplaca (ELISA) Faixa: 400~850nm Filtros: 405, 450, 492, 630 Estabilidade: ±0.003/10min. Aquecimento: 10min Vibração: 3 Velocidades Tela: Touch Screen de 5.7" colorida Impressora Térmica: Sim Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W Detector: Fotodiodo de Silício Temperatura de Operação: 5-40° Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
77 | Microcentrífuga refrigerada Rotor compatível com a centrífuga incluso. Rotor para 44 microtubos de 1,5/2mL Adaptadores para microtubos de 0,4/0,5mL, Adaptadores para microtubos de 0,1/0,2mL Rotação máxima 15000 RPM Temperatura de trabalho: aproximadamente -20°C a 40°C Voltagem: 220v | UNID | 1 | 0 | 0
78 | Microscópio óptico Tipo: trinocular Planacromático Objetivas 4x, 10x, 40x e 100x Oculares WF10X e WF16X Componentes: Iluminação em Led Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360° Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 2 | 0 | 0
79 | Minicentrífuga Velocidade Fixa 6.000 rpm Centrifugações Rápidas Sistema de Rotor de Liberação Rápida Freio Eletrônico Capacidade: Acomoda até 8 tubos de microcentrífuga ou 4 tubos de PCR em tiras. Amostras menores (por exemplo, 0,2, 0,25 e 0,5 mL) também podem ser processadas usando os adaptadores de tubo incluídos. Recursos de Segurança: O interruptor de tampa dupla garante operação segura. Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
80 | pHmetro de bancada Faixa de medição de pH: 0,00 - 14,00 Faixa de medição de mV: -1999 a 1999mV Faixa de Temperatura: 0 a 100°C Resolução: 0,01 pH; 1mV; 0,1°C Compensação de Temperatura: Sim Eletrodo para medição de pH para líquidos Sonda de temperatura Haste flexível com suporte para eletrodo Voltagem: 110v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
81 | Termômetro Digital Faixa de Medição: Interna e Externa Faixa de Temperatura: Interna: -20°C ~70°C (- 4°F ~158°F); Faixa de Temperatura: Externa: - 50°C ~ 70°C (-58°F ~158°F). Precisão: ± 1°C | UNID | 10 | 0 | 0
82 | Termômetro Químico Tipo: Analógico Faixa Medição Temperatura: -10 A 360 °C Aplicação: Laboratório Elemento Expansão: Mercúrio (Hg) Material: Vidro Tamanho: 300mm a 400mm (30cm a 40cm) | UNID | 3 | 0 | 0
83 | Transiluminador Tipo: UV Ajuste: Ajuste Mecânico Material: Gabinete Metálico Comprimento Onda: 312 NM Dimensões: Filtro Cerca De 20 X 20 CM Componentes: Com Tampa Acrílica Voltagem: 110v, 220v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
84 | Ultrafreezer Capacidade: 390 a 430L Temperatura Operação: -40 A -86 °C Quantidade De Portas: 1 Voltagem: 220v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
85 | Vortex Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex Ajuste: Ajuste Mecânico Rotação: Até 3000 RPM Adicional: Operação Contínua E Pulso Componentes: Pés Ventosas Em Borracha Um adaptador para tudo cônico de 15mL a 50mL Plataforma padrão para 8 microtubos de até 2ml em ABS Voltagem: 110v, 220v ou bivolt | UNID | 1 | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 - DE ACORDO COM O ART.23 INCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14133/2021.
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.