## DESCRIÇÃO
Diretoria Administrativa - Superintendência de Compras
Rua Climaco Pereira Nº 372, Araçatiba – Maricá, RJ
Telefones: (21) 97180-1769 / (21) 97181-9137
femarsuperintendenciadecompras@gmail.com
CNPJ: 46.218.698/0001-17
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A firma abaixo se propõe a executar o seguinte objeto, conforme descriminado no Termo de Referência - Anexo e nesta proposta, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
Empresa:
Endereço:
Estado: |  |  | CEP:
Cidade: |  |  | CNPJ:
E-mail: |  |  | Telefone:
Nome do Responsavél:
Número de documento (RG ou CPF):
Data: | 2024-10-22
1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CDP.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CDP
ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Caneta permanente ponta dupla 2 pontas (extrafina 0.4 e fina 1,0mm) Capacidade de Escrita: 800m (ponta extrafina), 400m (ponta fina) Tempo de secagem: 12,5s (ponta extrafina), 22,5s (ponta fina) Composição: Polímeros, tinta à base de corantes solúveis em álcool (sem xileno) Dimensões: compr: 139,7mm diam. Máximo: 11,4mm Dimensões do Blister: compr: 210,0mm, larg: 160,0mm, alt: 60,0mm | UNID | 50 | 0 | 0
2 | Filme de parafina plástica Filme plástico de parafina Rolo 10,16cm x 38,10m Termoplástico; Flexível; Inodoro. Moldável; Maleável; Translúcido; Incolor; De fácil corte. | UNID | 5 | 0 | 0
3 | Fita indicadora Indicador de esterilização a vapor. Listras diagonais de tinta termorreativa Fita para autoclave | UNID | 20 | 0 | 0
4 | Microtubo 0,5 a 0,6 Ml Volume: 0,5 a 0,6mL Fabricado em Polipropileno (PP); Tampa Flat; Fundo cônico; Velocidade Máxima de Centrifugação: até 17000rpm; Autoclavável (121°C, 15psi, 15min). Livre de Dnase Rnase e Pirogênios. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. | PACOTE | 5 | 0 | 0
5 | Microtubo 1,5mL Volume: 1,5mL Fabricado em Polipropileno (PP); Tampa Flat; Fundo cônico; Velocidade Máxima de Centrifugação: até 17000rpm; Autoclavável (121°C, 15psi, 15min). Livre de Dnase Rnase e Pirogênios. Apresentação: Pacote com 500 unidades. | PACOTE | 15 | 0 | 0
6 | Pipeta Pasteur descartável Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE); Volume de trabalho de 3 mL; Graduada de 500 em 500 µL; Volume total de 7 mL (com bulbo); Estéril por Óxido de Etileno (ETO); Embalagem peel-off, que garante a esterilidade do produto. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico. Apresentação: Pacote com 100 unidades | PACOTE | 10 | 0 | 0
7 | Pipeta sorológica 10mL Volume: 10mL Fabricada em poliestireno de alto grau (PS); Com filtro para evitar contaminação cruzada; Graduação bilateral calibrada dentro de ± 2%; Faixa de Temperatura: 0-20°C; Código de cores para identificação; Não pirogênio; Esterilizado por radiação gama; Livre de substâncias citotóxicas; Filtro em algodão; Embalagem individual, peel-off, que garante a esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual | UNID | 250 | 0 | 0
8 | Pipeta sorológica 25mL Volume: 25mL Fabricada em poliestireno de alto grau (PS); Com filtro para evitar contaminação cruzada; Graduação bilateral calibrada dentro de ± 2%; Faixa de Temperatura: 0-20°C; Código de cores para identificação; Não pirogênio; Esterilizado por radiação gama; Livre de substâncias citotóxicas; Filtro em algodão; Embalagem individual, peel-off, que garante a esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual | UNID | 250 | 0 | 0
9 | Pipeta sorológica 5mL Volume: 5mL Fabricada em poliestireno de alto grau (PS); Com filtro para evitar contaminação cruzada; Graduação bilateral calibrada dentro de ± 2%; Faixa de Temperatura: 0-20°C; Código de cores para identificação; Não pirogênio; Esterilizado por radiação gama; Livre de substâncias citotóxicas; Filtro em algodão; Embalagem individual, peel-off, que garante a esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual | UNID | 500 | 0 | 0
10 | Placa de 96 poços Fundo Chato Com Tampa Estéril Superfície lisa tratada e borda elevada; Área lateral para marcação; Tampa com anel de vedação individual para cada poço; Fabricado em Poliestireno; Identificação alfanumérica; Livre de DNase, RNase e pirogênio; Esterilizado por radiação gama; Livre de substâncias citotóxicas; Embalagem individual, peel-off, que garante a esterilidade do produto. | UNID | 500 | 0 | 0
11 | Placa de Petri Placas descartáveis, confeccionadas em poliestireno (PS) de alta transparência – 90x15mm Fundo plano que permite a redução na quantidade de meio utilizado para o cultivo. As três aletas na parte inferior da tampa permitem a ventilação, facilitando muito o cultivo. Empilháveis de forma estável e segura A matéria-prima é virgem,atóxica e isenta de lubrificante o que impossibilita qualquer tipo de interferência no seu resultado. Versão estéril: Esterilizada por Radiação Ionizante. Apresentação: pacote com 10 unidades | PACOTE | 50 | 0 | 0
12 | Ponteira P10 Capacidade: 0,1-10 µL Fabricada em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade Longa Estéril Livre de DNase, RNase, endotoxinas e pirogênios Apresentação: pacote com 1000 unidades | PACOTE | 20 | 0 | 0
13 | Ponteira P1000 Capacidade: até 1000 µL Fabricada em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade Longa Estéril Livre de DNase, RNase, endotoxinas e pirogênios Apresentação: pacote com 1000 unidades | PACOTE | 20 | 0 | 0
14 | Ponteira P200 Capacidade: 1-200 µL Fabricada em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade Longa Estéril Livre de DNase, RNase, endotoxinas e pirogênios Apresentação: pacote com 1000 unidades | PACOTE | 20 | 0 | 0
15 | Seringa para repipetador - 25mL Volume: 25mL Fabricado em polipropileno Autoclavável Graduado Estéril Apresentação: Unidade | UNID | 25 | 0 | 0
16 | Seringa para repipetador - 5mL Volume: 5mL Fabricado em polipropileno Autoclavável Graduado Estéril Apresentação: Unidade | UNID | 100 | 0 | 0
17 | Tubo cônico 15mL Volume: 15mL Fabricados em polipropileno transparente; Tampa rosqueável; Fundo cônico; Resistentes a baixas temperaturas até -80°C; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.); Velocidade máxima de centrifugação: 6.000 rpm; Embalado Individualmente; Estéril por óxido de etileno. Apresentação: pacote com 50 unidades. | PACOTE | 100 | 0 | 0
18 | Tubo cônico 50mL Volume: 50mL; Fabricados em polipropileno transparente; Tampa rosqueável; Fundo cônico; Resistentes a baixas temperaturas até -80°C; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.); Velocidade máxima de centrifugação: 6.000 rpm; Embalado Individualmente;Estéril por óxido de etileno. Apresentação: pacote com 50 unidades. | PACOTE | 100 | 0 | 0
19 | Bobina de plástico Filme PVC Tamanho: 38cmx300m | UNID | 3 | 0 | 0
20 | Caixa de descarte de perfurocortante - 20L Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; Trava de segurança; Alça dupla para transporte | UNID | 20 | 0 | 0
21 | Tubo de bioquímica para coleta à vácuo Capacidade: 5mL Com gel e ativador de coágulo Tampa hermética Feito de plástico transparente, resistente, inquebrável, contendo GEL. Tampa autovedante Esterilizado por raios gama. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 20 | 0 | 0
22 | Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA Capacidade: 4mLTampa hermética Feito de plástico transparente, resistente, inquebrável. Tampa autovedante Esterilizado por raios gama. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 100 | 0 | 0
23 | Tubo siliconizado seco à vácuo Capacidade: 9mL Tampa hermética Feito de plástico transparente, resistente, inquebrável. Tampa autovedante Esterilizado por raios gama. Caixa com 100 unidades | CAIXA | 3 | 0 | 0
24 | Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA e gel Capacidade: 4mL Tubo para coleta de sangue a vácuo (sistema fechado; Tubo sem arestas e confeccionado em plástico transparente e resistente. Atende à NR32; Pulverizado internamente com EDTA K2 ou EDTA K3; Tampa hermética; Feito de plástico transparente, resistente, inquebrável, contendo GEL; Tampa autovedante; Esterilizado por raios gama; Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 5 | 0 | 0
25 | Saco de autoclave - 20L Fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD); Espessura: 0,06 micras; Dimensões: 40 x 60 cm; Transparentes; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.); Pacote com 20 unidades | PACOTE | 10 | 0 | 0
26 | Saco de autoclave - 60L Fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD); Dimensões: 60 x 80 cm; Transparentes; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.); Pacote com 20 unidades | PACOTE | 10 | 0 | 0
27 | Lamínula de vidro Tamanho: 24X24mm Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade; Superfície sem bolhas ou imperfeições; Embaladas em caixas plásticas; Pacote embalado de alumínio à vácuo com 1000 lamínulas. | PACOTE | 10 | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
1.1 - OS VALORES E QUANTIDADES DEVEM SER DE ACORDO COM ITENS QUE COMPÕEM O MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO.
1.2 - OS PREÇOS OFERTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CONSIDERAM TODOS OS CUSTOS DE FRETE,MÃO DE OBRA, QUAISQUER TAXAS, IMPOSTOS, E OUTROS CUSTOS INDIRETOS E ACESSÓRIOS OU ENCARGOS, QUE VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.
2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DESTA PROPOSTA COMERCIAL.
3 - VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 - DE ACORDO COM O ART.23 INCISO IV º § 1 DA LEI Nº 14133/2021.
(ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA)
ESPAÇO RESERVADO AO TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO .(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)
CONSIDERAÇÕES: ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE DA FEMAR.

## ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS PERMANENTES
Descrição | Especificação | Unidade De Medida | Quant.
Barra Magnética- peixinho 5x15mm | Tamanho: 5x15mm | UNID | 5
Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;
Moldada em neodímio altamente magnético;
Revestida em PTFE;
Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;
Resistente à oxidação
Barra Magnética- peixinho 7x30mm | Tamanho: 7x30mm | UNID | 5
Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;
Moldada em neodímio altamente magnético;
Revestida em PTFE;
Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;
Resistente à oxidação
Barra Magnética - peixinho 8x40mm | Tamanho: 8x40mm | UNID | 5
Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;
Moldada em neodímio altamente magnético;
Revestida em PTFE;
Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;
Resistente à oxidação
Barrilete | Material: Plástico | UNID | 1
Graduação: Graduado
Capacidade: 30 L
Componentes: Com Tampa
Acessórios: Com Torneira
Becker - 1000mL | Volume: 1000mL | UNID | 10
Forma baixa
Graduado
Fabricado em vidro borossilicato 3.3
Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos
Becker - 100mL | Volume: 100mL | UNID | 15
Forma baixa
Graduado
Fabricado em vidro borossilicato 3.3
Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos
Becker - 250mL | Volume: 250mL | UNID | 15
Forma baixa
Graduado
Fabricado em vidro borossilicato 3.3
Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos
Becker - 500mL | Volume: 500mL | UNID | 15
Forma baixa
Graduado
Fabricado em vidro borossilicato 3.3
Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos
Becker - 50mL | Volume: 50mL | UNID | 10
Forma baixa
Graduado
Fabricado em vidro borossilicato 3.3
Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos
Caixa de papelão para microtubo ou criotubo | Para 81 tubos de 1,5 a 2,0 ml | UNID | 20
Para armazenamento de amostras em freezer, até -80°C
Fabricada em fibra de papelão recoberta com papel branco
Caixa de plástico para microtubo ou criotubo | Para 100 tubos de 1,5 a 2,0 ml | UNID | 20
Fabricada em polipropileno ou policarbonato
Resistente a temperatura -186°C à 121°C
Tampa de encaixe (sem dobradiça)
Caixa térmica com termômetro | Volume: 15 litros | UNID | 3
Material: Polietileno
Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva)
Alça para Transporte
Termômetro Display LCD
Faixa de temperatura do termômetro: -50 a 110°C
Precisão: ± 1°C
Câmara de contagem Neubauer | Espelhada melhorada | UNID | 3
Malhas de leitura gravadas diretamente no vidro;
Desenho da Malha: Neubauer;
Profundidade: 0,100 mm;
Resolução: 0,0025mm²;
Volume: 0,1µL.
Incluso 2 Lamínulas.
Contador manual | Contador manual de 4 dígitos | UNID | 3
Display analógico
Contagem para frente ou para trás.
Botão giratório na lateral que permite zerar contagem.
Estrutura metálica.
Coxinho (Reservatório para soluções) | Volume: 50mL | PACOTE | 5
Reservatório para Soluções para micropipetas multicanais.
Fabricado em polipropileno
Cor branca
Autoclavável
Apresentação: pacote com 10 unidades
Erlenmeyer 1000mL | Volume: 1000mL | UNID | 10
Boca estreita
Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3;
Autoclavável a 121°C;
Graduado
Erlenmeyer 125mL | Volume: 125mL | UNID | 15
Boca estreita
Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3;
Autoclavável a 121°C;
Graduado
Erlenmeyer 250mL | Volume: 250mL | UNID | 15
Boca estreita
Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3;
Autoclavável a 121°C;
Graduado
Erlenmeyer 500mL | Volume: 500mL | UNID | 15
Boca estreita
Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3;
Autoclavável a 121°C;
Graduado
Erlenmeyer 50mL | Volume: 50mL | UNID | 10
Boca estreita
Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3;
Autoclavável a 121°C;
Graduado
Espátula | Material: Arame De Aço Inox | UNID | 10
Formato: Com Colher
Comprimento: Cerca de 15cm
Espátula com Colher | Material: Aço Inox | UNID | 10
Formato: Chata Com Colher
Comprimento: Cerca De 15 CM
Estante para microtubo | Capacidade: 96 microtubos de 0,5ml de um lado e 96 microtubos de 1,5/2,0ml do outro lado; | UNID | 15
Resistente a temperaturas de -86°C a 121°C.
Autoclavável
Fabricadas em polipropileno rígido
Formato retangular, com base alfa numérica.
Estante para tubo | Estante para Tubos Falcon | UNID | 15
Em plástico ABS ou propileno
20 furos para tubos de 50 ml (tubos de até 30mm diâmetro)
30 furos para tubos de 15 ml (tubos de até 17mm diâmetro).
Frasco para reagente 1000mL | Volume: 1000mL | UNID | 5
Com anel de vedação (Antigotas)
Tampa de rosca em Polipropileno de alta resistência
Autoclavável até 140ºC
Material: Vidro Borosilicato
Frasco para reagente 100mL | Volume: 100mL | UNID | 10
Com anel de vedação (Antigotas)
Tampa de rosca em Polipropileno de alta resistência
Autoclavável até 140ºC
Material: Vidro Borosilicato
Frasco para reagente 250mL | Volume: 250mL | UNID | 5
Com anel de vedação (Antigotas)
Tampa de rosca em Polipropileno de alta resistência
Autoclavável até 140ºC
Material: Vidro Borosilicato
Frasco para reagente 500mL | Volume: 500mL | UNID | 5
Com anel de vedação (Antigotas)
Tampa de rosca em Polipropileno de alta resistência
Autoclavável até 140ºC
Material: Vidro Borosilicato
Frasco para reagente 50mL | Volume: 50mL | UNID | 5
Com anel de vedação (Antigotas)
Tampa de rosca em Polipropileno de alta resistência
Autoclavável até 140ºC
Material: Vidro Borosilicato
Funil - 120mm | Tamanho: 120mm | UNID | 2
Volume: 250mL
Vidro incolor liso
Haste Curta
Funil - 150mm | Tamanho: 150mm | UNID | 2
Volume: 500mL
Vidro incolor liso
Haste Curta
Funil - 75mm | Tamanho: 75mm | UNID | 2
Volume: 60mL
Vidro incolor liso
Haste Curta
Micropipetas Multicanal 12 canais - P300 | Volume: 20 - 300µL | UNID | 2
Volume variável
Display de 04 dígitos
Multicanal - 12 canais
Incremento de volume: 0,1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas Multicanal 8 canais - P300 | Volume: 20 - 300µL | UNID | 2
Volume variável
Display de 04 dígitos
Multicanal - 8 canais
Incremento de volume: 0,1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas Multicanal 8 canais P10 | Volume: 0,5 - 10µL | UNID | 2
Volume variável
Display de 04 dígitos
Multicanal - 8 canais
Incremento de volume: 0,1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas P10 | Volume: 0,5 - 10µL | UNID | 3
Volume variável
Display de 04 dígitos
Monocanal
Incremento de volume: 0,01µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas P100 | Volume: 10 - 100µL | UNID | 3
Volume variável
Display de 04 dígitos
Monocanal
Incremento de volume: 1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas P1000 | Volume: 100 - 1000µL | UNID | 3
Volume variável
Display de 04 dígitos
Monocanal
Incremento de volume: 1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas P20 | Volume: 2 - 20µL | UNID | 3
Volume variável
Display de 04 dígitos
Monocanal
Incremento de volume: 1µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Micropipetas P200 | Volume: 20 - 200µL | UNID | 3
Volume variável
Display de 04 dígitos
Monocanal
Incremento de volume: 0,2µL
Cone de ponteira com mola
Pipeta mecânica de almofada de ar com operação padrão de 3 botões
Autoclavável
Com ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia
Pipetador automático | Volume: 0,1 a 100mL | UNID | 2
Tipo Aid
Corpo em ABS e cone em polipropileno, resistente a luz UV;
Velocidade de aspiração e dispensação ajustável;
Duas opções de dispensa (motor ou gravidade);
Bateria Íon-Lítio recarregável;
Cone, filtro de 0,45u µm e adaptador de silicone (121°C, 15 psi, 15 min.);
Compatível com a maioria das marcas de pipetas sorológicas disponíveis no mercado
Pisseta | Volume: 500mL | UNID | 10
Frasco fabricado em polietileno
Graduado
Tampa com bico curvo na cor azul
Proveta 1000mL | Volume: 1000mL | UNID | 3
Vidro borosilicato graduado
Base hexagonal em polipropileno
Proveta 100mL | Volume: 100mL | UNID | 3
Vidro borosilicato graduado
Base hexagonal em polipropileno
Proveta 250mL | Volume: 250mL | UNID | 3
Vidro borosilicato graduado
Base hexagonal em polipropileno
Proveta 500mL | Volume: 500mL | UNID | 3
Vidro borosilicato graduado
Base hexagonal em polipropileno
Proveta 50mL | Volume: 50mL | UNID | 3
Vidro borosilicato graduado
Base hexagonal em polipropileno
Rack para ponteira P10 | Rack vazio para armazenamento de ponteiras de 10µL. | UNID | 10
Características:
Não-Estéreis;
Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).
Rack para ponteira P1000 | Rack vazio para armazenamento de ponteiras de 1000µL. | UNID | 10
Características:
Não-Estéreis;
Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).
Rack para ponteira P200 | Rack vazio para armazenamento de ponteiras de 20µL, 100µL e 200µL. | UNID | 10
Características:
Não-Estéreis;
Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).
Repipetador (Dispensador) | Faixa de volume que pode ser dispensado de 1ul a 5ml; | UNID | 2
Funciona com sete tamanhos diferentes de seringas de polipropileno descartáveis: de 0,5ml; 1,25ml; 2,50ml; 5ml; 12,5ml; 25ml e 50 ml.
Suporte para micropipeta monocanal | Suporte inclinado para colocação e organização de 6 micropipetas | UNID | 2
Material: Plástico
Cor: Branca