**Proposta-Detalhe**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ**  Comissão Permanente de Licitação PROPOSTA DETALHE | PREGÃO N. º 90041/2024  A realizar-se em:  Processo: 16457/2024 |
| A firma ao lado mencionada propõe fornecer os itens descritos abaixo à FEMAR, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes da EDITAL N. º PE 90041/2024 | CARIMBO DO CNPJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **ESPECIFICAÇÃO** |  | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QTD** | **VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO** | |
| **MARCA/ MODELO** |
|  | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Helicoidal  Característica Adicional: Largo  Tipo Haste: Haste Longa  Referência: Ref. 3  Comprimento: 32 MM | BROCA LARGO CA 32MM Nº 3 |  | UNID. | 59 |  |  |
| **2** | Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Espiral  Característica Adicional: Lentulo  Comprimento: Cerca De 25 MM  Diâmetro: 0,25 MM | BROCA LENTULO 25MM Nº 25 |  | UNID. | 329 |  |  |
| **3** | Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Espiral  Característica Adicional: Lentulo  Comprimento: Cerca De 25 MM  Diâmetro: 0,30 MM | BROCA LENTULO 25MM Nº 30 |  | UNID. | 329 |  |  |
| **4** | Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo  Material: Aço Inoxidável  Formato: Espiral  Característica Adicional: Lentulo  Comprimento: Cerca De 25 MM  Diâmetro: 0,35 MM | BROCA LENTULO 25MM Nº 35 |  | UNID. | 329 |  |  |
| **5** | Broca Alta Rotação Material: Carbide  Formato: Cilíndrica  Característica Adicional: Transmetal  Tipo Haste: 19 Mm  Tipo Corte: Corte Grosso  Ponta Ativa: 12 Mm Diâmetro | BROCA TRANSMETAL (PREDATOR) TR2T 19MM |  | UNID. | 729 |  |  |
| **6** | Broca Especial Material: Carboneto De Tungstênio  Compatibilidade: Para Fresadora Sistema Cad / Cam | BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1502 TARJA AZUL: PONTA ATIVA |  | UNID. | 50 |  |  |
| **7** | Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Cilíndrica  Referência: Ref. Iso 500 104 116 190 023 | BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1503 TARJA AZUL: PONTA INATIVA |  | UNID. | 50 |  |  |
| **8** | Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Ogiva  Formato Adicional: Topo Arredondado  Tipo Corte: Corte Fino  Referência: Ref. Iso 500 104 274 140 060 | BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1506 TARJA AZUL: PONTA OGIVAL |  | UNID. | 50 |  |  |
| **9** | Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Tronco Cônica  Tipo Corte: Corte Médio  Referência: Ref. Iso 500 104 257r 190 060 | BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1510 TARJA AZUL: FORMATO 79 |  | UNID. | 50 |  |  |
| **10** | Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Tronco Cônica  Formato Adicional: Ponta Fina  Tipo Corte: Corte Médio  Referência: Ref. Iso 500 104 187 190 023 | BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT PM - Nº 1571 TARJA AZUL: FORMATO AGULHA |  | UNID. | 50 |  |  |
| **11** | Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta  Material: Carboneto De Tungstênio  Formato: Cônica  Formato Adicional: Topo Arredondado  Tipo Corte: Corte Cruzado  Referência: Ref. Iso 500 104 194 190 060 | BROCA TUNGSTÊNIO PERA CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO Nº 5451 |  | UNID. | 50 |  |  |
| **12** | Acalcador De Bandas - Uso Odontológico Tipo: Tipo Alavanca  Material: Aço Inoxidável Escovado | CALCADOR DE BANDA |  | UNID. | 19 |  |  |
| **13** | Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Corte  Material: Carboneto De Silício, Carborundum  Diâmetro: Cerca De 38 Mm X 0,6 Mm MM  Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso | DISCO DE CORTE. 38 X 0,6. |  | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 3 |  |  |
| **14** | Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Polimento Material: Feltro Diâmetro: Cerca De 8 e 12 MM Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso, emb. c/ 24 unid. | DISCO DE FELTRO DIAMONT FLEX EMBALAGEM COM 8MM E 12MM |  | UNID. | 24 |  |  |
| **15** | isco - Uso Odontologia Tipo: P/ Polimento Material: Feltro Impregnado C/ Óxido De Alumínio Diâmetro: Cerca De 8 MM Tipo Do Encaixe: Encaixe De Polímero P/ Mandril Denteado Tipo Uso: Descartável | DISCO DE POLIMENTO SUPER-SNAP |  | KIT C/ 48 DISCOS | 78 |  |  |
| **16** | Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Corte Material: Aço Inoxidável Diamantado Tipo Face: Duplaface Diâmetro: Cerca De 22 MM Apresentação: Com Mandril | DISCO ODONTOLÓGICO PARA CORTE 22 MM |  | UNID | 583 |  |  |
| **17** | Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Escova Para Limpeza De Brocas Material: Aço E Alumínio | ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS |  | UNID. | 1222 |  |  |
| **18** | Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Polimento  Material: Feltro  Diâmetro: Cerca De 22 MM  Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso | ESCOVA DE FELTRO PARA POLIMENTO PM |  | UNID. | 50 |  |  |
| **19** | Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Disco / Roda  Material\*: Flanela  Modelo: Com Costura  Diâmetro: Cerca De 100 MM | DISCO DE FLANELA Nº 4 |  | UNID | 12 |  |  |
| **20** | Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Disco / Roda  Material\*: Brim  Modelo: Com Costura  Diâmetro: Cerca De 100 MM | DISCO DE POLIMENTO ACRÍLICO BRIM BRANCO |  | UNID | 24 |  |  |
| **21** | Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Escova  Material\*: Pêlo Animal  Modelo: Centro De Metal  Diâmetro: Cerca De 22 MM | DISCO PARA POLIMENTO ESTRELA PM - CRINA DE CAVALO |  | UNID. | 50 |  |  |
| **22** | Escova De Robson Uso Odontológico  Tipo Ponta: Microtufo  Uso: Contra-Ângulo | ESCOVA ROBINSON PINCEL PLANO. |  | UNID. | 9892 |  |  |
| **23** | Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável Tipo: Digital Comprimento: 25 MM Características Adicionais: 1ª Série Apresentação: Conjunto Completo, emb. c/ 6 unid. | ESPAÇADOR DIGITAL 25MM Nº15-40 |  | UNID | 389 |  |  |
| **24** | Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável Tipo: Digital Comprimento: 25 MM Características Adicionais: Nº 20, emb. c/ 6 unid. | ESPAÇADOR DIGITAL 25MM Nº20 |  | UNID | 389 |  |  |
| **25** | Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável Tipo: Digital Comprimento: 25 MM Características Adicionais: Nº 25, emb. c/ 6 unid. | ESPAÇADOR DIGITAL 25MM Nº25 |  | UNID | 389 |  |  |
| **26** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Curso | EXTIRPA NERVOS 21MM Nº 25 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **27** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 30  Componentes: C/ Cursor | EXTIRPA NERVOS 21MM Nº 30 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **28** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 35  Componentes: C/ Cursor | EXTIRPA NERVOS 21MM Nº 35 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **29** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | EXTIRPA NERVOS 25MM N°25 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **30** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 30  Componentes: C/ Cursor | EXTIRPA NERVOS 25MM N°30 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **31** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Extirpa Polpa  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 35  Componentes: C/ Cursor | EXTIRPA NERVOS 25MM N°35 |  | EMB. C/10 UNID. | 299 |  |  |
| **32** | Faca para gesso cabo de plástico | FACA PARA GESSO CABO DE PLÁSTICO |  | UNID. | 50 |  |  |
| **33** | Grampo Uso Odontológico Material: Metálico Tipo Uso: Autoclavável Finalidade: Retenção De Matriz E Afastamento De Dente Modelo: Dentes Posteriores (Molares) | GRAMPO PARA MATRIX (EMBALAGEM COM 1 GRAMPO + 4 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES) |  | UNID. | 78 |  |  |
| **34** | Lamparina Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável  Tipo Combustível: Álcool  Características Adicionais: Com Tampa  Tamanho: Pequeno | LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO |  | UNID. | 38 |  |  |
| **35** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Endodôntica Tipo "C" Características Adicionais: Para Canais Atrésicos Aplicação: Digital Componentes: C/ Cursor | LIMA C+ PLUS Nº 10 - 25MM |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **36** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Endodôntica Tipo "C" Características Adicionais: Para Canais Atrésicos Aplicação: Digital Componentes: C/ Cursor MESMO CÓDIGO ACIMA | LIMA C+ PLUS Nº 15 - 25MM |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **37** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Endodôntica Tipo "C" Características Adicionais: Para Canais Atrésicos Aplicação: Digital Componentes: C/ Cursor MESMO CÓDIGO ACIMA | LIMA C+ PLUS Nº 8 - 25MM |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **38** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 25MM - SORTIDA Nº 15-40 |  | EMB. C/6 UNID. | 254 |  |  |
| **39** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 25MM - SORTIDA Nº 45-80 |  | EMB. C/6 UNID. | 135 |  |  |
| **40** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 15-40 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **41** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 31 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 15-40 - 31MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 254 |  |  |
| **42** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 15-40 21MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **43** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 45-80 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 448 |  |  |
| **44** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 31 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 45-80 - 31MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 254 |  |  |
| **45** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA K Nº 45-80 21MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 254 |  |  |
| **46** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 Componentes: C/ Cursor | LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 10 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 329 |  |  |
| **47** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Tipo Kerr  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 15  Componentes: C/ Cursor | LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 15 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 329 |  |  |
| **48** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 20 Componentes: C/ Cursor | LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 20 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 329 |  |  |
| **49** | Lima Uso Odontológico  Material: Aço Inoxidável  Modelo: Tipo Kerr  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 06  Componentes: C/ Cursor | LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 6 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 329 |  |  |
| **50** | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável  Modelo: Tipo Kerr  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Digital  Tamanho: Nº 08  Componentes: C/ Cursor | LIMA K SERIE ESPECIAL Nº 8 - 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 329 |  |  |
| **51** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Rotatória  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação  Tamanho: 2ª Série  Componentes: C/ Cursor  Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 20 21MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **52** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 20 25MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **53** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Rotatória  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação  Tamanho: 2ª Série  Componentes: C/ Cursor  Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 25 21MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **54** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante Comprimento: 25 MM Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório Tamanho: Nº 25 Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 25 25MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **55** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Rotatória  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação  Tamanho: 2ª Série  Componentes: C/ Cursor  Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 35 21MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **56** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 35 25MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **57** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Rotatória  Comprimento: 21 MM  Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação  Tamanho: 2ª Série  Componentes: C/ Cursor  Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 45 21MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **58** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA RECIPROCANTE NITI Nº 45 25MM W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **59** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE PARA RETRATAMENTO 25MM MK |  | EMB. C/3 UNID. | 14 |  |  |
| **60** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE UNIVY SENSE 15.04 – 25MM |  | EMB. C/4 UNID. | 524 |  |  |
| **61** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE UNIVY SENSE 20.06 – 25MM |  | EMB. C/4 UNID. | 524 |  |  |
| **62** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE UNIVY SENSE 25.06 – 25MM |  | EMB. C/4 UNID. | 524 |  |  |
| **63** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE UNIVY SENSE 35.04 – 25MM |  | EMB. C/4 UNID. | 524 |  |  |
| **64** | Lima Uso Odontológico  Material: Níquel / Titânio  Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante  Comprimento: 25 MM  Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório  Tamanho: Nº 25  Componentes: C/ Cursor | LIMA RECIPROCANTE W-FILE |  | EMB. C/6 UNID. | 38 |  |  |
| **65** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA ROTATÓRIA NITI TRATAMENTO TÉRMICO 25 MM |  | EMB. C/6 UNID. | 11 |  |  |
| **66** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 31 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto C/ 6 Un. | LIMA ROTATÓRIA NITI TRATAMENTO TÉRMICO 31 MM |  | EMB. C/6 UNID. | 11 |  |  |
| **67** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **68** | Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Série Especial Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo | LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL RETRATAMENTO 25MM. |  | EMB. C/6 UNID. | 524 |  |  |
| **69** | Lubrificante Mineral Composição: Óleo Branco Grau Médio,Base Parafina Aplicação: C/Tampa Aplicadora,P/Instrumental Cirúrgico Características Adicionais: S/Silicone E Flúor,Biodegradável 90% | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS |  | 100ML | 1794 |  |  |
| **70** | Mandril Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Adaptador De Pontas De Alta Rotação Compatibilidade: Para Peça Reta | MANDRIL PM |  | UNID. | 100 |  |  |
| **71** | Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio Formato: 07 Pontas Sortidas Cor: Branca Aplicação: Resinas Características Adicionais: Conjunto Completo Compatibilidade: Contra Ângulo | MINI KIT POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA |  | KIT C/ 6 PEÇAS | 2530 |  |  |
| **72** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Parcial Hemiarcada Aplicação: Direito Inferior / Esquerdo Superior Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA PARCIAL GIRATÓRIA PERFURADA ALUMÍNIO Nº 87. |  | UNID. | 194 |  |  |
| **73** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 1 Aplicação: Superior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 1 - SUPERIOR |  | UNID. | 49 |  |  |
| **74** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 1 Aplicação: Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 1 - INFERIOR |  | UNID. | 49 |  |  |
| **75** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 2 Aplicação: Superior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 2 - SUPERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **76** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 2 Aplicação: Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 2 - INFERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **77** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 3 Aplicação: Superior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 3 - SUPERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **78** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 3 Aplicação: Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 3 - INFERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **79** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 4 Aplicação: Superior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 4 - SUPERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **80** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 4 Aplicação: Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 4 - INFERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **81** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 5 Aplicação: Superior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 5 - SUPERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **82** | Moldeira Odontológica Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 5 Aplicação: Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ALUMÍNIO TAM. 5 - INFERIOR |  | UNID. | 194 |  |  |
| **83** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 1 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 1 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **84** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 2 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 2 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **85** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 3 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 3 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **86** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 4 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 4 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **87** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 5 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 5 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **88** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 6 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 6 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **89** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 7 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 7 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **90** | Moldeira Odontológica Material: Plástico Tipo: P/ Moldagem Modelo: Dentados Total Tamanho: Nº 8 Aplicação: Superior e Inferior, Adulto Características Adicionais: Perfurada Tipo Uso: Autoclavável | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA PLÁSTICO TAM. 8 - SUPERIOR E INFERIOR |  | EMB. C/2 UNID. | 194 |  |  |
| **91** | Pedra Para Polir  Material: Óxido De Alumínio  Cor: Branca  Formato: Cilíndrica Reta  Características Adicionais: Peça De Mão  Aplicação: Odontologia | PEDRA ARKANSAS CHAMA FL-2. |  | UNID. | 322 |  |  |
| **92** | Pedra Afiar Tipo: Reta Arcansas Comprimento: 10 CM Largura: 2,5 CM Espessura: 6 CM Especificação: Jt 911 | PEDRA PARA AFIAR ARKANSAS |  | UNID. | 322 |  |  |
| **93** | Seringa Odontologica  Material: Termoplástico  Tipo Uso: Autoclavável  Características Adicionais: 30 Pontas Sortidas Centrix  Aplicação: Inserção De Materiais Dentários Viscosos | PONTA DE APLICAÇÃO SERINGA CENTRIX N°2 (ALTA FLUIDEZ) |  | EMB. C/20 UNID. | 3681 |  |  |
| **94** | Seringa Odontologica  Material: Termoplástico  Tipo Uso: Autoclavável  Características Adicionais: 30 Pontas Sortidas Centrix  Aplicação: Inserção De Materiais Dentários Viscosos | PONTA DE APLICAÇÃO SERINGA CENTRIX Nº 4 (FLUIDEZ MEDIA) |  | EMB. C/20 UNID. | 3681 |  |  |
| **95** | Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Região Supragengival | PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA T1-S |  | UNID. | 4903 |  |  |
| **96** | Porta Matriz Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO |  | UNID | 2945 |  |  |
| **97** | Porta Matriz Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Infantil | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL |  | UNID | 2945 |  |  |
| **98** | Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Saca Broca  Aplicação: Caneta Alta Rotação Cabeça Padrão | SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTAÇÃO. |  | UNID. | 485 |  |  |
|  | Aplicador Odontológico Tipo Uso: Tipo Pistola  Aplicação: Dispensador Para Pontas  Material: Plástico  Características Adicionais: Para Materiais Viscosos  Tipo Uso\*: Autoclavável | SERINGA CENTRIX |  | UNID. | 897 |  |  |
| **100** | Acessórios - Uso Odontológico Aplicação: Inter Dental / Bucal  Tipo: Lâmina P/ Micro Arco De Serra  Material: Aço Inoxidável | SERRA MICROCUT 1 SERRA (ESPESSURA DE 0,05MM) |  | UNID. | 78 |  |  |
| **101** | Base Borracha Uso Odontológico Tipo De Uso: Base Para Troquel  Aplicação 1: Confecção De Modelos De Troquéis C/ Precisão  Apresentação: Bases E Linguetas Reutilizáveis  Tamanhos: Tamanho 06 | TROQUELIZADOR BAFIX |  | UNID. | 60 |  |  |
| VALOR TOTAL : | | | | | | |  |

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

1.1 - O preço total ofertado é R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1.2 - O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições para fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 90041/2024.

2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, na forma do art. 90, §3º da Lei n. º 14.133/2021.

3 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

Maricá, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proposta Comercial

Assinar e carimbar